## Hoja1
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | DESCRIPCIÓN
058-2025 | 2025-03-03 | FALSIFICACIÓN DEL PRODUCTO NOXPIRIN PLUS CÁPSULA. LOTE 12260623 FV 07-2025 | Invima, advierte a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta del producto identificado como falsificado en Colombia así: “NOXPIRIN PLUS CÁPSULA, L12260623 V 072025”. La falsificación del producto fue confirmada y notificada al INVIMA por parte del titular del registro sanitario LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. En Colombia, el medicamento NOXPIRIN PLUS CÁPSULA cuenta con registro sanitario número INVIMA 2015M-0004030-R1, en estado VIGENTE, bajo la modalidad de FABRICAR y VENDER, y el establecimiento LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. como titular de registro sanitario. A continuación, se reporta la descripción detallada sobre este caso y las diferencias significativas entre los dos productos. -Existe en el mercado un lote del producto NOXPIRIN® PLUS CÁPSULA fabricado y comercializado en Colombia por la empresa LABORATORIOS SIGFRIED S.A.S. con número de lote 12260623 y fecha de vencimiento 07-2025. Como titulares del registro sanitario y fabricantes del producto NOXPIRIN® PLUS CÁPSULA de LABORATORIOS SIGFRIED S.A.S. manifiestan NO reconocer el lote gemelo 12260623, con fecha de vencimiento 07-2025 y que presenta las siguientes características: • Diferencia en el color y brillo de los materiales de empaque con respecto al producto original. • Diagramación diferente al producto original. • Fuente y tamaño de los textos diferente del producto original • Acabados del sellado diferente del producto original. • Codificación diferente al del producto original. • El arte del foil (material de envase) tiene diferencia en cuanto a su tipografía, colores y contenido. • La cápsula presenta diferencias físicas en comparación con el producto original. De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, el lote rotulado L072025 V072025 del producto “NOXPIRIN PLUS CÁPSULA” se considera fraudulento y no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores. Adicionalmente, se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte.
059-2025 | 2025-03-01 | FITBODY DÍA Y FITBODY NOCHE | Invima, advierte a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal de los productos “FITBODY DÍA Y FITBODY NOCHE”, promocionados presuntamente como suplementos dietarios; estos productos de la imagen no se encuentran amparados bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo Bogotá, 01 marzo 2025 que su comercialización en Colombia es ilegal.
082-2025 | 2025-03-11 | BIOTIN 10.000 mcg y OMEGA 3 | Invima, advierte a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal de los productos “BIOTIN 10.000 mcg y OMEGA 3” promocionados como suplementos dietarios; los productos de la imagen no se encuentran amparados bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal.
086-2025 | 2025-03-17 | SANTTINA SOFTGEL | Invima, advierte a la ciudadanía sobre la publicidad y comercialización ilegal del producto “SANTTINA SOFTGEL”. Este producto de la imagen no se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario como suplemento dietario por la autoridad competente, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal.
100-2025 | 2025-03-27 | DRAINER MARCA ULTRA LIPO, CAPSULA AZUL Y CAPSULA MORADA MARCA ULTRA LIPO y demás productos con nombre o MARCA ULTRA LIPO. | Invima, advierte a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal de los productos DRAINER MARCA ULTRA LIPO, CÁPSULA AZUL Y CÁPSULA MORADA MARCA ULTRA LIPO y demás productos con nombre o MARCA ULTRA LIPO promocionados presuntamente como suplementos dietarios, no se encuentran amparados bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal.
101-2025 | 2025-03-27 | ASTAXANTHIN MARCA NATURALLY | Invima, advierte a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal del producto ASTAXANTHIN MARCA NATURALLY promocionado presuntamente como suplemento dietario, no se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal.
102-2025 | 2025-03-29 | MONSTER TEST; OSTARINE; TESTABOLIC XTREME; CLOMID, ANDARINE | nvima, advierte a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal de los productos “MONSTER TEST, OSTARINE, TESTABOLIC XTREME, CLOMID, ANDARINE”, promocionados presuntamente como suplementos dietarios. Estos productos de la imagen no se encuentran amparados bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal.
103-2025 | 2025-03-29 | PRO ESTEROL | Invima, advierte a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal del producto “PRO ESTEROL”, el cual es promocionado presuntamente como suplemento dietario, y no se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal.
104-2025 | 2025-03-29 | FLEXOSAMINE | Invima, advierte a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal del producto “FLEXOSAMINE”, promocionado presuntamente como producto fitoterapeutico, se aclara que el producto de la imagen de la referencia, no se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal.
105-2025 | 2025-03-31 | DUST WORLD MINOXIDIL | Invima, advierte a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal de los productos “DUST WORLD MINOXIDIL PARA BARBA, CEJAS, CABELLO, ENTRADAS & CORONILLA” promocionados presuntamente como medicamentos. Estos productos de la imagen no se encuentran amparados bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal.
106-2025 | 2025-03-29 | OXYCONTIN 80mg (clorhidrato de oxicodona) comprimidos | Invima, informa a la ciudadanía la alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el producto falsificado Oxycotin 80 mg (clorhidrato de oxicodona) lote 262174 fecha de vencimiento 12/2025, detectado en el mercado no regulado de Suiza y notificado ante la OMS por el fabricante autorizado Bogotá, 29 marzo 2025 MUNDIPHARMA en Polonia. En la alerta informada por la OMS, manifiesta que los resultados de análisis realizados al producto falsificado evidenciaron que no contenía oxicodona sino, un opioide sintético, probablemente un compuesto de nitaceno, el cual, tiene un alto potencial adictivo y graves efectos secundarios. En Colombia no hay registro sanitario vigente otorgado por el Invima para el producto Oxycontin 80 mg comprimidos, en consecuencia, no está autorizado ningún establecimiento para importar o comercializar este producto; por consiguiente, su comercialización en Colombia es ilegal.